W-52TB/W-52TW

1. 제 품 특 징

- 5.25" 실내/외용 소형 Wall Mount 스피커

- 8Ω , 70 - 100V  겸용

- 깨끗하고 자연스러운 음질

- 부식에 강한 알루미늄 그릴

- 간편한 설치를 위한 Push Type 단자

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 50 Hz ~ 20 kHz

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.5" mylar dome, LF : 1 x 5.25"

- 파워 핸들링	: 120 w RMS

- 임피던스	: 8Ω, 70 / 100V

- 파워 탭	: 30w-16w-8w-4w

- 감도	: 89 dB (1w/1m)

- 커넥터	: 2P Terminal (Push Type)

- 인클로저 재질	: Polypropylene with aluminum grille

- 색상	: Black & White

- 리깅 포인트	: U Bracket (기본적용)

- 제품 사이즈 (HWD)	: 163 x 239 x 160 mm

- 무게	: 2.0 kg

- 용도	: 회의실, 강의실, 강당, 종교시설, 학교, AV프리젠테이션