MICROPHONE JACK BOX

1. 기    능

마이크를 바닥에 연결하게 해주는 잭 박스이며 박스 안쪽에 마이크전용 XLR잭이 매립되어 있다.

2. 기기 특성

- G2B식별번호	: 23569797

- 모델	: DM-01B

- 종류	: 마이크 플러그용 잭 박스

- 재질	: 황동+철

- 재크 수	: 1ch

- 접속방식	: 삽입형

- 크기(폭)	: 143mm

- 크기(길이)	: 123mm

- 크기(높이)	: 130mm